南京中医药大学2023年暑假分区域停电检修计划表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 停电计划日期 | 计划停电时间 | 停 电 范 围 |
| 1 | 汉中门校区配电房1 | 8月05日 | 08：00-12：30 | 食堂、4号楼、31号楼、6号楼、5号楼、34号楼、消防泵室、10号楼、15号楼、28号楼、3号楼、19号楼照明及空调、1号楼、 |
| 2 | 汉中门校区配电房2 | 8月05日 | 13：00-17：30 | 7号楼、门卫室、8号楼、5号楼大厅照明、11号楼、12号楼、35号楼、汉中物业14号楼、3号楼照明、28号楼、2号楼、13号楼、19号楼动力27号楼、22号楼、礼堂、人防及危险品仓库、水泵房、26号楼 |
| 3 | 中心变配电房 | 8月07日 | 08：00-12：30 | E1-E8、杏苑、花房、西运动场看台、水泵房等 |
| 4 | 国教中心配电房 | 8月07日 | 13：00-17：30 | 国际教育中心、青教公寓 |
| 5 | 学生公寓配电房2 | 8月08日 | 08：00-12：30 | 学生宿舍4、5、8号站、大活中心、D9（配电房）、D10、D11、D12等 |
| 6 | 学生公寓配电房1 | 8月08日 | 13：00-17：30 | 学生宿舍1-3号站、第一食堂、D1（配电房）D2（电锅炉房）、D5（保卫处、校园卡中心、苏果超市等）、D6（心理健康咨询中心、理发室等） 等 |
| 7 | 图书馆配电房 | 8月09日 | 08：00-12：30 | 图书馆 |
| 8 | 第二食堂配电房 | 8月09日 | 13：00-17：30 | 第二食堂、学生宿舍6、7号站、东苑、D16(后勤处)、 D14(罗森超市、苏果超市)等 |
| 9 | 东教学组团配电房 | 8月10日 | 08：00-12：30 | 教学楼B11-B14、丰盛健康楼 |
| 10 | 科技楼配电房 | 8月10日 | 13：00-17：30 | 科技楼 |
| 11 | 体育馆配电房 | 8月11日 | 08：00-12：30 | 体育馆 |
| 12 | 逸夫楼配电房 | 8月11日 | 13：00-17：30 | 教学楼B1-B10 |
| 13 | 行政楼配电房 | 8月12日 | 08：00-12：30 | 行政楼、北大门、博物馆、药用植物园等 |